Zał.nr 2

Do SIWZ-b-4)2008

Modernizacja boiska sportowego w Przytyku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Trybuny Przytyk. II kst

| LP- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ziemne CPV 45212221-1 |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0217-02 cała powierzchnia pod fundamenty | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III [(1 .00+2.00+0.35*3+0.70*2+1 .00)*(9.50*5+2.00*6)]*0.40 (9.50*0.35*1 .00)*3*5 | m3 | 153.510 49.875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 203.385 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 203.385 | m3 | 203.385 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 203.385 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 203.385/3*2 | m3 | 135.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.590 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0235-05 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 135.59 | m3 | 135.590 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 135.590 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0233-02 cała powierzchnia | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III [(1 .00+2.00+0.35*3+0.70*2+1 .00)*(9.50*5+2.00*6)] | m2 | 383.775 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 383.775 |
| 6 d.1 | KNR 2-01 050541 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll 383.775/2 | m2 | 191.888 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191.888 |
| 7 d.1 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 181.888 | m2 | 181.888 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 181.888 |
| ^ |  | Fundamenty pod siedziska CVP 45212221-1 |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-02 0255-01 0255-05 pod fundamenty | Ściany żelbetowe grubości 35 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form -transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem B-20 ( UWAGA : cześć betonu widoczna nad terenem winna być wykonana w deskowaniu systemowym nowym lub podczas betonowania wyłożona płytą OSB ) (9.50*1 .40)*3*5 (0.70*0.80)*2*2*5 | m2 | 199.500 11.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210.700 |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0290-02 fi8 f!6 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane ( ława w grubości ściany* wieniec pod siedzeniami ) [(9.50*4*0.888*1 .10/1000)*3*5]*2 [(1.40*4*0.888*1. 10/1 000)*2*2*5]*2 [(9.50/0.30)*1 .20*0.222*1 .10/1000]*3*5*2 [(1.40/0.30)*1 .20*0.222*1. 10/10001*2*2*5*2 | t | 1.114 0.219 0.278 0.055 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.666 |
| 10 d.2 | KNR 2-02 1218-01 | Wsporniki ze stali teowej proste - marki stalowe pod balustradę 30.00 | szt. szt. | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 11 d.2 | KNR 2-02 1914-04 analogia | Zatarcie powierzchni betonu na gładko z posypką DUROBETEM kolor - powierzchnia pozioma betonu pod siedzeniami ( należy wykonać podczas twardnienia betonu ) (9.50+0.70*2)*0.35*3*5 | m2 | 57.225 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.225 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 279.30*2 (-9.50*0.40}*3*5 | m2 | 558.600 -57.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 501.600 |
| 3 |  | Nawierzchnie + schodki z kostki betonowej CVP 45212221-1 |  |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, III-IV 383.775 | m2 | 383.775 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 383.775 |
| 14 d.3 | KNR 2-02 1101-07 pod schody | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (2.80*2.08)*2*0.10 (2.80*2.00)*4*0.10 | m3 | 1.165 2.240 |  |

-1-

Norma PRO Wersja 4.16

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Trybuny Przytyk. II kst

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. |  | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za trybunami przed trybunami między siedzeniami | (9.50*5+2.08*2+2.00*4)*2.00*0.10 (9.50*5+2.08*2+2.00*4)*1 .00*0.1 0 (9.50*0.70)*2*5*0.10 | m3 | 11.932 5.966 6.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.953 |
| 15 d. 3 | KNR 2-31 0407-05 schody pozostałe | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2.08*6)*6 (0.30*2)*6 (9.50*5+2.00*6+2.08*2)*2 2.35*2 | m | 74.880 3.600 127.320 4.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210.500 |
| 16 d.3 | KNR 2-02 1101-01 pod schody | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod schodki z betonu B-10 (2.80"2.08)*2*0.10 (2.80*2.00r4*0.10 | m3 | 1.165 2.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.405 |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 27.953/0.10 | m2 | 279.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 279.530 |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0511-02 minus schody | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -.• kolorowa - czerwona 279.53 -3.405/0.10 | m2 | 279.530 -34.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 245.480 |
| 19 d.3 | KNR 2-31 051 1-02 analogia | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - schody +wsp. do R=*2 , do kostki +wsp. *1 ,3 34.05 | M2 | 34.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.050 |
| 4 |  | Ograniczniki z rur stalowych - przy trybunach CVP 45212221-1 |  |  |  |
| 20 d. 4 | KNR 2-02 1208-03 analogia | Pochwyt stalowy na wspornikach- słupkach z rury chromoniklowej fi 50 mm , przyspawany do marek stalowych osadzonych wcześniej w betonie (długość rury fi 50 mm na jedeną kpi wynosi Razem = 2,05 mb/kpl ) 30.00 | kpi | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 21 d. 4 | KNR 2-02 1218-01 | Wsporniki ze stali dwuteowej NP 100 dł. 0,5 m/szt 60.00 | szt. | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 22 d. 4 | KNR 2-01 0307-02 307-06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr. III) - dodatek za 1.08 m różnicy wysokości - pod słupki 0.60*0.60*0.80*66 | m3 | 19.008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.008 |
| 23 d.4 | KNR 2-01 030746 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.lll) Krotność = 3 19.008 | m3 | 19.008 |  |
| „, |  |  |  | RAZEM | 19.008 |
| 24 d.4 | KNR 2-02 0202-01 analogia | Zabetonowanie słupków betnem B-15 19.008 | m3 | 19.008 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.008 |
| 25 d.4 | KNR 2*02 1218-01 | Wsporniki ze stali dwuteowej NP 100 dł. 0,5 m/szt 43.00 | szt. | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 26 d.4 | KNR 2-02 1208-03 analogia | Pochwyt stalowy na wspornikach- słupkach z rury chromoniklowej fi 50 mm , przyspawany do marek stalowych osadzonych wcześniej w betonie (długość rury fi 50 mm na jedeną szt wynosi , Razem = 7,99 mb/kpl ) + przyspawane "uszy" do rury chromoniklowej - zgodnie z projektem 43.00 | kpi | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 27 d.4 | KNR 2-02 1805-11 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników ( rama cała ocynkowana ) (2.80*0.68)*43 | m2 | 81.872 |  |

-2-

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Trybuny Przytyk. II kst

| Lp- | Podstawa |  |  | Opis i wyliczenia j.m. |  |  |  | Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 81.872 |
| 28 d. 4 | KNR 2-02 1208-03 analogia |  |  | Pochwyt stalowy na wspornikach- słupkach z rury chromoniklowej fi 50 mm , przyspawany do marek stalowych osadzonych wcześniej w betonie (długość rury fi 50 mm na jedeną szt wynosi , Razem = 4,61mb/kpl } - zgodnie z projektem 10.00 |  | kpi |  | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.000 |
| 29 d.4 | KNR 2-02 1218-01 |  |  | Wsporniki ze stali dwuteowej NP 100 dł. 0,5 m/szt 10.00 |  | szt. szt. |  | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.000 |
| 30 d.4 | KNR 2-02 1208-03 analogia |  |  | Słupek etatowy z rury chromoniklowej fi 50 mm , przyspawany do marek stalowych osadzonych wcześniej w betonie (długość rury fi 50 mm na jeden słupek t wynosi , Razem = 1 ,0 mb/kpi ) + przyspawane "uszy" do rury chromoniklowej - zgodnie z projektem 3.00 |  | kpi |  | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.000 |
| 31 d.4 | KNR 2-02 1218-01 |  |  | Wsporniki ze stali dwuteowej NP 100 dł. 0,5 m/szt 3.00 |  | szt. szt. |  | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3.000 |
| 5 |  |  |  | Siedziska CVP 45212221-1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.5 | kał własna |  |  | Dostawa i montaż siedzisk plastikowych typ WO 03 20*3*5 |  | szt szt |  | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 300.000 |
| 33 |  |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1. 2 |  | KNR 2-02 1804-11 | Ogrodzenie z siatki -wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur sr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 130.00 |  | m |  | 130.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 130.000 |  |

-3-

Norma PRO Wetsja 4.16