Zał. nr 8

do SIWZ 1/2008

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.WYMAGANIA  OGÓLNE

2.1.Przedmiot warunków ogólnych

Przedmiotem niniejszych warunków są zasady wykonania;

„Wykonanie 6 placów zabaw z drewna dla dzieci na terenie gmin tworzących Związek Gmin „Radomska”

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.22.38.00-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45.11.27.23-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 2.2.Wykonanie 6 placów zabaw z drewna dla dzieci na terenie gmin tworzących Związek gmin „Radomka” w których maja znajdować się następujące elementy: Nazwa elementu; Szt.; Wymiar [m] dł x szer x wys. zjeżdżalnia; 1; 3,00x0,55x1,10. wieża główna; 1; 1,00x1,00x3,30. pomost średni; 1; 1,00x1,00x1,60. pomost niski; 1; 1,00x1,00x0,55. pomost skośny krótki; 2; 1,30x1,00x0,50. pomost skośny długi; 1; 2,00x1,00x0,75. pomost wiszący; 1; 2,50x1,20x1,40. pomost z belką; 1; 2,50x1,20x1,10. przeplotnia; 1; 2,10x0,18x2,10. drabinka skośna; 1; 1,90x1,00x2,10. drabinka pozioma; 1; 2,00x1,00x2,10. Huśtawka konik; 2; 3,00x0,40x0,50. Sprężynowiec konik; 2; 0,90x0,30x0,50. Ławka; 2; 1,70x0,60x0,40. Drewniany szyld z daszkiem osadzony na dwóch słupkach z napisem –wykonał Związek Gmin „Radomka”; 1; 1,2x0,60x2,0. 2.2.1 Elementy kotwiące znajdujące się pod powierzchnią ziemi muszą być wykonane z metalu i odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 2.2.2. lokalizacja przedmiotowych placów zabaw przedstawia się następująco: Po jednym placu w gminach: - Gmina Przysucha - Gmina Wieniawa - Gmina Wolanów - Gmina Przytyk - Gmina Zakrzew - Gmina Jedlińsk 2.2.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe np.: - organizacja i zabezpieczenie placu budowy; - Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić również montaż oraz dostawę na miejsce wskazane przez Zamawiającego. - uporządkowanie terenu objętego placem budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte dokumentacją przetargową oraz specyfikacja techniczną konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

2.2.4. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w zestawieniu kosztów do oferty stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

2.2.5. Zakres stosowania warunków

Jako część warunków ogólnych należy odczytywać i rozumieć w wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 2.2.tj;

Zgodnie z zestawieniem kosztów (zał. nr 2 SIWZ)

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zestawieniem kosztów, wizją terenu i zakresu robót i poleceniami Zamawiającego.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

2.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania  robót Wykonawca będzie:

a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

2.3.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru ostatecznego robót..

2.3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.4. Materiały

Materiały niezbędne do realizacji robót wyszczególnione w zestawieniu kosztów zapewnia Wykonawca. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane.

2.4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z  Zamawiającym.

2.5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo osób.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

2.6. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz Zamawiającego. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca,

2.7. Odbiór ostateczny robót

2.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  pismem powiadamiającym o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru Ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z zestawieniem kosztów i specyfikacją techniczną.

2.7.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych  wyznaczy komisja.

2.7.3. 0dbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu..

2.8. Podstawa płatności

2.8.1.UstaIenia ogólne

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa wyliczona przez Wykonawcę na podstawie cen  jednostkowych brutto poszczególnych pozycji  skalkulowanych za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji zestawienia kosztów.

Dla pozycji zestawienia kosztów wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji zestawienia kosztów.

Kwota ryczałtowa pozycji zestawienia kosztów będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania  składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatności odbywać się będą zgodnie z  zestawieniem kosztów nr 1

Wykonawca składając fakturę, złoży oświadczenie poświadczone przez podwykonawcę,
że  zakres robót wykonywany przez podwykonawcę za który składa fakturę, został  
rozliczony i zapłacony  podwykonawcy.

2.9.Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w zestawieniu kosztów.

Wykonawca , oświadcza, że w cenie ryczałtowej oferty wykona kompleksowo  cały   
 zakres robót wynikający z Umowy , z materiałów  nie powierzonych przez Zamawiającego, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z

obowiązującymi normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub 
uczynią przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem.

### Zamawiający; Związek Gmin „Radomska”

### 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57

### NIP 948- 13- 00- 520

### Przedstawiciel strony Zamawiającej;  Stefan Błaszczyk – Przewodniczący Zarządu Związku

2.10. Przepisy powiązane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106, póz. 1126 z 2000z późniejszymi zmianami).

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 poz.953)