Przytyk, dnia 25 czerwca 2008r.

GMINA  PRZYTYK

26-650   Przytyk

ul.  Zachęta   57

MODYFIKACJA NR 1

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  nr  b-1 ZEAS/2008

na inwestycję pn. Przebudowa dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.

cd.str.2

Na podstawie  art.38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z  2007 r. Nr 233, poz. 560)  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.Zmienia się załącznik nr 2 poprzez dodanie robót budowlanych w zakresie wykonania na przedmiotowym budynku; tj wieńca żelbetowego wg. n/w przedmiaru;

| Lp. | Podstawa | Opis wyliczania | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-1 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych – wieniec żelbetowy 4.90 | m3 | 4,90 | 4,90 |
|  |  |  |  | Razem | 4,90 |
| 2 | KNR4-01 0108-17 + KNR 4-01 0106-02 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl. 5km 4,90 | m3 | 4,90 | 4,90 |
|  |  |  |  | Razem | 4,90 |
| 3 | Kalkulacja własna | Koszty składowania gruzu na wysypisku 4,90 | m3 | 4,90 | 4,90 |
|  |  |  |  | Razem | 4,90 |
| 4 | KNR 2-02 0212-12 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm, Beton B20 4,90 | m3 | 4,90 | 4,90 |
|  |  |  |  | Razem | 4,90 |
| 5 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane do 7mm 0,067 | t | 0,067 | 0,067 |
|  |  |  |  | Razem | 0,067 |
| 6 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane do 14mm 0,27 | t | 0,27 | 0,27 |
|  |  |  |  | Razem | 0,27 |
| 7 | KNR 4-01 0324-04 | Zamocowanie kołków stalowych rozporowych do przytwierdzenia murłat w odstępach co 150cm wzdłuż wieńca gzymsowego 45,00 | szt | 45,00 | 45,00 |
|  |  |  |  | Razem | 45,00 |

§ 2

1. Przedłuża się termin składania ofert .Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk  w pok. 24 tj. SEKRETARIAT nie później niż do dnia 10.07.2008r. do godz. 1000.                                                                                                                                   2.Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10.07.2008r. o godz. 1015 .

§ 3

Pozostała treść SIWZ jest bez zmian.

Modyfikacje nr 1  zatwierdził:

Wójt Gminy Przytyk	   					                                                             inż. Stefan Błaszczyk