Przytyk, dnia 09 czerwca 2011r.

GMINA  PRZYTYK

26-650 Przytyk ul.Zachęta 57.

znak postępowania: ZP. b. 272.2/2011

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. ,,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu  
                                                    „Moje Boisko-Orlik 2012” w Podgajku Zachodnim, gmina Przytyk”.

Zamawiający w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu 09 czerwca 2011r. dot. nawierzchni bieżni lekkoatletycznej, działając na postawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm/, wyjaśnia, co następuje:

Zapis w rozdziale 2 SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia:                                                      w pkt : 2.8.2 Bieżnika lekkoatletyczna

- nawierzchnia poliuretanowa - wykonanie wg. pkt 2.2  SIWZ (bez wyposażenia),  
             dotyczą zapisy pkt.6.1 SIWZ.

Zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym: TOM V – Projekt drogowy - cyt: Boisko wielofunkcyjne (spadek na boisku dwustronny skierowany od środka boiska) i bieżnia: konstrukcja boiska i bieżni:

- nawierzchnia wykonana dwuwarstwowo:

- dolna warstwa z granulatu SBR min.7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min.7mm,

- podłoże z maty elastycznej typu ET o grubości min.30mm,

- podbudowa:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa 0-4              – gr. 3cm,

- kruszywo 4-31,4                                                          - gr.15cm,

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki        - gr.10cm.

Zapis w SIWZ w tym zakresie jest obowiązujący.

Przewodniczący Komisji Przetargowej