ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr  b-5/2009

( strona internetowa  www.przytyk.pl)

Gmina Przytyk w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr b-5/2009 na inwestycję pn. „Przebudowa  i adaptacja strażnicy OSP w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną”  udziela następującego wyjaśnienia:

Zapytanie 2 :

Dot.instalacji elektrycznej;

W której pozycji przedmiaru elektrycznego Zamawiający uwzględnił montaż modułu awaryjnego 3h (według dokumentacji rys.3, 4 – plan instalacji elektrycznej – rzut parteru i piętra) w ilości 4 szt.

Jeśli liczba modułów , o których mowa nie zostały uwzględnione prosimy o dodanie dodatkowej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający montaż modułu awaryjnego 3h, w ilości 4szt. uwzględnił w poz.60 przedmiaru robót elektrycznych.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej na zapytanie odpowiedzi.

Przytyk, dnia 22 stycznia 2010r.                                                                Wójt Gminy Przytyk

inż. Stefan Błaszczyk