ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr  d-7/2009

( strona internetowa  www.przytyk.pl)

Gmina Przytyk w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr d-7/2009 na przebudowę drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glnice – Maksymilianów  udziela następującego wyjaśnienia:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dostarczy wysięgniki jednoramienne do zamontowania oświetlenia zewnętrznego czy ma je dostarczyć Wykonawca. Prosimy również o podanie parametrów wysięgników oświetlenia, które należy zamontować.

Odpowiedź:

Wysięgniki jednoramienne do zamontowania oświetlenia zewnętrznego ma je dostarczyć Wykonawca.

-   montaż 4 kpl oświetlenia ulicznego na istniejących słupach – na wysięgniku rurowym

jednoramiennym o długości 0,9m,

-  oprawy oświetleniowe typu OUS 100W, z kloszem z metapleksu, wraz z wykonaniem badań i

pomiarów,

-  montaż przewodów do opraw oświetleniowych o przekroju AsXSn2x35 – 250m.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej na zapytanie odpowiedzi.

Przytyk, dnia 07 stycznia 2010r.                                                                           Sekretarz Gminy

mgr Alina Szczęśniak