Przytyk, dnia 08 lipca 2013r.

GMINA  PRZYTYK

26-650 Przytyk ul.Zachęta 57.

znak postępowania: ZP.b.272.5.2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie na  
                                               terenie Gminy Przytyk.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57,  otrzymał w dniu 02 lipca 2013 r. zapytanie  dotyczące SIWZ;

W nawiązaniu do SIWZ dla w.w przetargu – pkt 3.1.1, podrozdział; wymagania w stosunku od opraw równoważnych, ust.b) pkt.1: zwracamy się z zapytaniem:

Czy w świetle zapisu: „Korpus oprawy wykonany z odlewanego aluminium z użebrowaniem… ani z boku oprawy”, akceptowane będą oprawy z litego aluminium ekstrudowanego (wyciskanego)  zabezpieczonego w procesie malowania proszkowego na wymagany kolor?

Nadmieniamy, że oprawy tego typu są w powszechnym stosowaniu, a ich jakość i odporność na warunki atmosferyczne ze względu na wysoki stopień gładkości powierzchni powierzchni jest bardzo wysoka i na pewno nie gorsza niż obudowy wykonanej jako odlew ciśnieniowy, a zdecydowanie lepsza gdy odlew nie jest odlewem ciśnieniowym ( a taki też  jest dopuszczony w świetle zapisów SIWZ)”.

W związku z powyższym, działając na postawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm/, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający informuje, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć nie później niż do końca dnia, w którym wpływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art.38 ust.1 ustawy Pzp) a więc do dnia 21 czerwca 2013r. Wniosek wpłynął w dniu 2 lipca 2013r. i jest  po terminie. Jednakże, mając na względzie dobro toczącego się postępowania, Zamawiający zdecydował się udzielić wyjaśnień.

Zamawiający przeanalizował podniesione zagadnienie w treści pytania Wykonawcy i doszedł do wniosku, że ponieważ producenci stosują alternatywne sposoby odprowadzenia ciepła w stosunku do użebrowania powierzchni oprawy, więc odstępuje od wymogu zawartego  w „Wymagania w stosunku do ofert równoważnych” pkt. b) ppkt.1 „…. z użebrowaną powierzchnią w celu polepszenia oddawania ciepła, elementy użebrowania nie mogą być widoczne od spodu, ani z boku oprawy.”

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza opraw o korpusach z litego aluminium ekstrudowanego.

Wobec powyższego zapis w miejscu „Wymagania w stosunku do ofert równoważnych” pkt.b) ppkt  1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1.korpus oprawy wykonany z odlewanego aluminium”.

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.

Uzasadnienie

Zamawiający w dokumentacji programowej adaptacji systemu do świadczenia usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie przyjął oprawę LED Clear Way BGP303 produkcji Philips Lighting. Oprawa ta ma korpus wykonany na bazie ciśnieniowego odlewu aluminium. Pozostałe oprawy tego producenta np.Selenium SGP posiadają także korpusy jako ciśnieniowy odlew aluminiowy. Również pozostali renomowani producenci opraw LED wykonują korpusy tych opraw jako ciśnieniowe odlewy aluminiowe(Schroeder np.oprawy NANO, AMBAR, TECEO, ES-System Kraków – oprawa BOYEN, Horn – oprawy Oxane, Indra a także producenci jak Siteco, GE czy inni). To Świadczy o tym, że korpus wykonany z odlewu aluminiowego znacznie poprawia odprowadzenie ciepła z oprawy poprzez radiację, co w przypadku opraw LED ma ogromne znaczenie. Poprzez to, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w oparciu o odlew aluminiowy i nie decyduje się na oprawę a blachy aluminiowej, w żaden sposób nie uchybił zasadzie zachowania uczciwej konkurencji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jacek Krześniak