Przytyk, dnia 04 kwietnia 2013r.

znak postępowania: ZP. b. 272.4.2013

Wyjaśnienie nr 8 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. Budowy Przedszkola Publicznego w Przytyku.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57,  otrzymał w dniu 29 marca 2013 r. zapytanie  dotyczące SIWZ;

Proszę o informację co do wymagań technicznych dla zmywarki kapturowej zawartej w kosztorysie inwestorskim branża; sanitarna-instalacje wodno-kanalizacyjne pozycja 77.

W związku z powyższym, działając na postawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm/, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Wymagana jest zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania np. Silanos 803010 o parametrach minimum;

- Wykonana ze stali nierdzewnej,

- Czas trwania cyklu 120s.-180s,

- Wyposażona w 2 kosze na talerze, 1 kosz uniwersalny, i kosz na sztućce, kosze;500x500,

- Dwie pary ramion myjąco-płuczących,

- Moc  min. 6,75 kW, zasilanie 400V,

- Wymiary; szer. 640 x głębokość. 730 x wysokość; 1440.

W tym zakresie obowiązujący jest zapis 3.3.2. SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej