Przytyk, dnia 23 stycznia 2013r.

znak postępowania: ZP. b. 272.1.2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. „Budowa targowiska w Przytyku”.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57,  otrzymał w dniu 22 stycznia 2013 r. zapytanie  dotyczące SIWZ;

1.         Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, który zakres branży drogowej ma być brany do kalkulacji. Czy kalkulacja robót branży drogowej ma być wykonana na podstawie tabeli z pliku. pt. KOSZTORYS OFERTOWY-DROG, czy z tabeli pliku. pt. Przedmiar Robót P.Drogowy. Proszę o wyjaśnienie z uwagi na rozbieżności w zakresie pracy do wykonania powyższych tabel.

2.         Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, w jakiej formie ma zostać przygotowany  załącznik nr 2, który jest kosztorysem ofertowym. W materiałach dostępnych na stronie internetowej przedmiary branży budowlanej oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych zawierają podstawę kalkulacji w postaci KNR, natomiast branża drogowa jest przedstawiona wyłącznie w formie kalkulacji własnej. Proszę o wyjaśnienie w jakiej formie powinniśmy przygotować powyższe kalkulacje cenowe dla wszystkich branż.

W związku z powyższym, działając na postawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm/, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1. Kalkulacje robót drogowych należy wykonać na podstawie tabeli z pliku. pt.           
         KOSZTORYS OFERTOWY – DROG, który zawiera wszystkie pozycje do 
         wykonania tj; roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, 
         elementy ulic, zieleń drogowa, inne roboty.

Uwaga ! Nie należy sporządzać kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót 
         drogowych.

Ad.2. Kosztorys ofertowy należy wykonać w formie uproszczonej .

Kosztorys ofertowy; branży budowlanej, instalacyjnej w tym: przyłącze wody, przyłącze 
         kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrzna instalacja wod-kan, instalacji 
         elektrycznej należy wykonać w oparciu o podstawę kalkulacji w postaci KNR, dla 
         części pozycji które nie zawierają podstawy kalkulacji KNR wg.kalkulacji własnej,         
         natomiast kosztorys ofertowy branży  drogowej należy wykonać w formie kalkulacji 
         własnej z uwagi na to, że ten dokument wykonano  na podstawie  Szczegółowej 
         Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót oraz cen  jednostkowych 
         określonych na podstawie Biuletynu Robót Drogowych i Mostowych III kwartał 2011r. 
         ceny minimalne oraz danych rynkowych.

Szczegółowy opis obliczania sposobu wyliczania ceny ofertowej ( sporządzania  
         kosztorysu ofertowego) podane jest w pkt.12  SIWZ.b.272.1.2013

Ponownie zamieszczam w  www.bipprzytyk.pl  obowiązujący Kosztorys ofertowy – 
        Drogowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej