Przytyk, dnia 22 stycznia 2013r.

GMINA  PRZYTYK

26-650 Przytyk ul.Zachęta 57.

znak postępowania: ZP. b. 272.2.2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. „Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie”.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57,  otrzymał w dniu 21 stycznia 2013 r. zapytanie  dotyczące SIWZ;

Po zapoznaniu się ze specyfikacją oraz dokonaniu wizji lokalnej obiektu kieruję do Inwestora następujące pytania;

- W pozycji Nr 33 obmiaru występują w ilości 25.328 m3 podkłady betonowe. Brak zbrojenia siatka oczka 10x10 ze stali 3,2 mm.

Pytanie: czy należy ująć zbrojenie siatki w ilości 168.837m2 ?

2.   W pozycji 59 Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych m2 10.00.

Pytanie: czy w jednostkach miary nie powinna być ilość w sztukach?

3.   W pozycji 88 deska odbojowa szer.20cm – systemowa w ilości 28.80m.

Pytanie: proszę inwestora o sprecyzowanie, czy ma to być płyta laminat, płyta MdF            
            lub zwykła deska pomalowana itp.

4.   W pozycji 97 – dostarczenie kratek wentylacyjnych w ilości m2 5.00.

Pytanie; czy w ilościach należy zachować m2 czy też zmienić na sztuki?

W związku z powyższym, działając na postawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm/, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1 . Nie należy dodatkowo ujmować zbrojenie siatki w ilości 168.837m2.

Ad.2. Jednostką miary jest sztuka (10.00 sztuk).zgodnie z wykazem stolarki  po 1 szt na 1 okno. Należy przyjąć sztuki – 10.00.

Ad.3. Do wyceny należy przyjąć kompletne rozwiązanie systemowe zabezpieczające  
         ścianę, narożniki  na wymaganej wysokości np firmy: C/S Acrovyn,  Promador 
         lub równoważne.

Obowiązuje zapis 3.3.2 SIWZ.

Ad.4. Jednostką miary jest sztuka, należy przyjąć: sztuk 5.00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej