Przytyk, dnia 28 marca 2013r.

Zn;ZP.b.272.4.2013

Wszyscy Wykonawcy.

Dotyczy postępowania pn. Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku.

ZMIANA TREŚCI  SIWZ

Zamawiający – Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zmieniam treść  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie robót  budowlanych tj.;

- Na zestawieniu stolarki okiennej ( rys. A-12) był błąd , a mianowicie okna oznaczone jako O4 – parter; 3 szt. + piętro 1 szt. = 4 szt, oraz okno oznaczone O4* - parter - 2 szt. i piętro 
2 szt. = 4 szt.

- Dodatkowo doszły jedne drzwi Dz5 na parterze,

- Trzeba jeszcze uwzględnić kurtynę okienną przeciw – pożarową  w klasie EJ120 w oknie między osiami G i H a w osi 5 . Okno ma oznaczenie Fz1.Kurtyna wysokości tak jak to okno, jedynie  mniejszej szerokości równej 360 cm.

Z uwagi na kolejną zmianę w zakresie robót  podlegających cenie oferty które są opisane w załącznikach nr 2, 11 i 12, załączonych w dniu 19 lutego 2013r. do SIWZ są nieaktualne.

Załączniki nr 2, 11 i 12 oznaczone; obowiązujące 28.03.2013r. są ujednolicone i uaktualnione  dla każdego rodzaju robót i podlegają cenie oferty.

Obowiązujące w/w załączniki są zamieszczone pod: niniejszą zmianą SIWZ tj. z dnia 28 marca 2013r,  i w pliku pod nazwą:  załączniki - Przedszkole nr;ZP.b.272.4.2013 umieszczonym pod ogłoszeniem o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ są bez zmian.

W wyniku niniejszej zmiany treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z wystarczającą ilością czasu do złożenia ofert Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załączniki nr 2, 11 i 12 zamieszczam na stronie; www.bipprzytyk.pl. /zakładka przetargi/przetargi aktualne/